## Slide 1
FORMAÇÃO EM ENERGIA POR ASSINATURA
M1 · Aula 1
Energia e potência: o kW, o kWh e o que você paga
Diferenciar potência e energia, calcular consumo e entender por que o kWh é a "moeda" do negócio
Geração distribuída compartilhada, da regulação à operação

## Slide 2
Formação em Energia por Assinatura · M1 · Aula 1 · Cena 1
kW ou kWh? A diferença que vale dinheiro
[ APRESENTADOR — área do vídeo ]
Notes: [APRESENTADOR] Abertura (0:00–0:50) Visual: APRESENTADOR segurando uma conta de luz. Narração: Vamos começar do zero absoluto. Se você vai vender energia por assinatura, existe uma unidade que vai acompanhar você todos os dias: o quilowatt-hora, o kWh. É nele que a distribuidora cobra o seu cliente, é nele que a usina é medida e é nele que a sua empresa vai ganhar dinheiro. E existe uma confusão muito comum entre kW e kWh. Parece detalhe, mas quem confunde erra proposta, erra contrato e perde dinheiro. Nesta aula, você vai sair sabendo a diferença de uma vez por todas.

## Slide 3
Formação em Energia por Assinatura · M1 · Aula 1 · Cena 2
Potência: a "força" do equipamento
Potência = quanto o equipamento puxa por instante
W (watt)
kW = 1.000 W
Notes: [ANIMAÇÃO] Potência: a "força" do equipamento (0:50–3:00) Visual: ANIMAÇÃO: uma lâmpada (10 W), um ventilador (100 W), um chuveiro (5.500 W) lado a lado, com barras de tamanho proporcional. Narração: Primeiro, potência. Potência é a quantidade de energia que um equipamento usa a cada instante, enquanto está ligado. A unidade é o watt, W. Mil watts formam um quilowatt, o kW. Uma lâmpada de LED tem uns dez watts. Um ventilador, uns cem. Um chuveiro elétrico tem cinco mil e quinhentos watts, ou cinco vírgula cinco quilowatts. Pense na potência como a largura de uma torneira: quanto maior, mais água passa por segundo. Mas repare: a potência sozinha não diz quanto você vai pagar. Um chuveiro de cinco vírgula cinco quilowatts desligado não consome nada. O que importa para a conta é por quanto tempo ele fica ligado.

## Slide 4
Formação em Energia por Assinatura · M1 · Aula 1 · Cena 3
Energia: potência vezes tempo
Energia (kWh) = Potência (kW) × Tempo (h)
Chuveiro: 5,5 kW × 0,25 h × 30 dias = 41,25 kWh/mês
Notes: [QUADRO] Energia: potência vezes tempo (3:00–5:30) Visual: QUADRO com a fórmula e o exemplo do chuveiro. Narração: Agora, energia. Energia é a potência multiplicada pelo tempo em que o equipamento fica ligado. Se o chuveiro de cinco vírgula cinco quilowatts fica ligado quinze minutos por dia — um quarto de hora —, ele consome cinco vírgula cinco vezes zero vírgula vinte e cinco, que dá um vírgula trinta e sete quilowatt-hora por dia. Em trinta dias, são cerca de quarenta e um quilowatts-hora. Voltando à torneira: a potência é a largura da torneira, a energia é quanta água encheu o balde. E é o balde que você paga. O medidor de energia da casa do seu cliente é exatamente isso: um contador de quilowatts-hora. A cada mês, a distribuidora lê quanto ele marcou e cobra por isso.

## Slide 5
Formação em Energia por Assinatura · M1 · Aula 1 · Cena 4
Quanto consome uma casa e um comércio
Perfil (exemplo) | Consumo/mês
Residência pequena | 150–200 kWh
Residência com ar-condicionado | 400–800 kWh
Padaria | 2.000–4.000 kWh
Clínica | 3.000–6.000 kWh
Supermercado de bairro | 10.000–25.000 kWh
Notes: [SLIDE] Quanto consome uma casa e um comércio (5:30–7:30) Visual: SLIDE com tabela. Narração: Para você ter referência, veja alguns números aproximados. Uma residência pequena consome algo entre cento e cinquenta e duzentos quilowatts-hora por mês. Uma casa com ar-condicionado pode chegar a quatrocentos, seiscentos, oitocentos. Uma padaria, com fornos e refrigeração, consome de dois a quatro mil. Uma clínica, de três a seis mil. Um supermercado de bairro passa de dez mil. Esses números são exemplos, e cada cliente é um caso, mas eles já mostram uma coisa importante para o seu negócio: um único comércio pode valer o mesmo que dez ou vinte residências. Isso vai pesar muito na sua estratégia comercial, no módulo 5.

## Slide 6
Formação em Energia por Assinatura · M1 · Aula 1 · Cena 5
O kWh vira dinheiro
Conta ≈ consumo (kWh) × tarifa (R$/kWh) + impostos e taxas
Ex.: 450 kWh × R$ 1,00 = R$ 450
Notes: [QUADRO] O kWh vira dinheiro (7:30–9:30) Visual: QUADRO. Narração: E como o quilowatt-hora vira dinheiro? A distribuidora multiplica o consumo pelo preço do quilowatt-hora, a tarifa, e acrescenta impostos e algumas taxas. De forma simplificada: se a residência consumiu quatrocentos e cinquenta quilowatts-hora e o quilowatt-hora custa, com tudo incluído, por volta de um real, a conta fica em torno de quatrocentos e cinquenta reais. Guarde esse raciocínio, porque o seu negócio inteiro é sobre ele. A energia que a usina gera vira créditos em quilowatt-hora. Esses créditos abatem os quilowatts-hora que o cliente pagaria para a distribuidora. E cada quilowatt-hora abatido vale dinheiro. Nas próximas aulas, a gente vai abrir essa tarifa por dentro, porque nem tudo o que está nela é abatido pelos créditos. Esse detalhe é o famoso Fio B.

## Slide 7
Formação em Energia por Assinatura · M1 · Aula 1 · Cena 6
kWp: a potência da usina
kWp = quilowatt-pico: potência máxima dos painéis em condições ideais
Notes: [SLIDE] kWp: a potência da usina (9:30–10:30) Visual: SLIDE. Narração: Uma última unidade, que você vai ver muito: o kWp, quilowatt-pico. É a potência dos painéis solares medida em condições ideais de laboratório. Quando alguém diz "uma usina de quinhentos kWp", está dizendo o tamanho da usina — a largura da torneira. Mas o que interessa para o negócio é quanto ela gera por mês, em quilowatt-hora. Como passar de um para o outro é o assunto da próxima aula.

## Slide 8
Formação em Energia por Assinatura · M1 · Aula 1 · Cena 7
kW = potência · kWh = energia (o que se paga) · kWp = tamanho da usina
[ APRESENTADOR — área do vídeo ]
Notes: [APRESENTADOR] Resumo (10:30–11:00) Visual: APRESENTADOR + SLIDE de resumo. Narração: Resumindo: kW é potência, o tamanho da torneira. kWh é energia, a água no balde — é o que se paga e o que a usina entrega. E kWp é o tamanho da usina solar. Faça o exercício do módulo calculando o consumo de um ar-condicionado, e nos vemos na próxima aula.